Příloha 1A Rozsah plánovaného preventivního servisu-seznam zařízení a cenová kalkulace

Jednotkové ceny za jeden periodický servisní zásah. Spotřební materiál (filtry, oleje atd.) ani práce s výměnou spojená, není zahrnuta v nákladech pravidelného preventivního servisu.

Doplňte ceny do bílých políček.

| Servisovaná zařízení | množství | Četnost ročně | Jednotková cena | 1.prohlídka – cena za prohlídku | 2.prohlídka – cena za prohlídku | Celková cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VZT jednotka | 11 | 2x |  |  |  |  |
| VZT kotelna | 1 | 2x |  |  |  |  |
| Kondenzační jednotka do VZT | 24 | 2x |  |  |  |  |
| Split systém | 1 | 2x |  |  |  |  |
| Ventilátor střešní | 6 | 1x |  |  |  |  |
| Ventilátor odtahový | 15 | 1x |  |  |  |  |
| Náklady na 1.servisní prohlídku |  |  |  |  |  |  |
| Náklady na 2.servisní prohlídku |  |  |  |  |  |  |
| Roční náklady na pravidelný servis celkem |  |  |  |  |  |  |

Tato cena je bez DPH a neobsahuje náklady na pořízení spotřebního materiálu (filtry, těsnění, elektrovody atd.), náklady na kalibraci komponentů a výměny komponentů. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním dvou preventivních servisních kontrol ročně (mzdy, pojištění, doprava, ochranné pomůcky, pořízení a udržování potřebného nářadí atd.)