Příloha 1B Rozsah plánovaného preventivního servisu – Popis servisních prací

- Vzduchotechnické jednotky

- Kontrola hluku a chvění jednotek

- Seřízení a napnutí řemenů

- Kontrola filtrů

- Kontrola zanesení výměníků

- Kontrola el.zapojení

- Změření zatížení el.motorů

- Kontrola chodu klapek

- Kontrola termokontaktu el.motorů

- Kontrola funkce protimrazových ochran

- Kontrola funkce regulačních armatur

- Kontrola součinnosti s MaR

- Ventilátory

- Kontrola hluku a chvění

- Seřízení a napnutí řemenů

- Kontrola elektrického zapojení a zatížení motorů

- Kontrola chodu klapek

- Kontrola termokontaktu el.motorů

- Kontrola součinnosti s MaR

- Split systém, kondenzační jednotka

- kontrola napojení potrubí a těsnosti spojů

- kontrola hluku a chvění motorů

- kontrola silového napojení, utažení svorek a odebíraných proudů pro jednotlivé kompresory

- kontrola napojení komunikačních kabelů a správné funkce

- kontrola celkového stavu a čištění kondenzátorů venkovní jednotky

- kontrola tlaku sacího a výtlačného potrubí v klidu a za provozu

- celkové vyčištění všech jednotek

- kontrola topení skříní kompresorů

- kontrola průtoků

- kontrola regulačních, bezpečnostních a blokovacích zařízení

- kontrola funkčnosti ovládacích okruhů